## Planilha3
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA | REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA PRAÇA AVEZON
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |  | TRUE
PORTO ALEGRE |  | 05-25 (N DES.) | REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA PRAÇA AVEZON | CAPÃO DA CANOA/RS |  |  | 22% | 22% | 22% | RECURSO | TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA PRAÇA AVEZON | [8 empty] | 0
1. | SINAPI |  | REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NA PRAÇA AVEZON | - | 0 |  | BDI 1
1.1. | SINAPI |  | Serviços iniciais | - | 0 |  | BDI 1
1.1.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.1.0.0.2. | ORSE | 09301 | TOTEM DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 10MM, CONFORME MODELO DO GOVERNO DO ESTADO, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL TIPO ESPELHO, EM DUPLA FACE E COM BASE EM CONCRETO ARMADO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.1.0.0.3. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 3071 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2. | SINAPI |  | PASSEIO PÚBLICO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.1. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1334 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.2. | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 332.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.3. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 336.53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.4. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.5. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 344.53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.6. | PMCC | 121 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61 (ADAP. SINAPI 94993). AF_08/2022 | M2 | 1387.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.7. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 1387.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.8. | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.9. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 69.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.10. | SINAPI-I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 97.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.11. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2913.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.2.0.0.12. | SINAPI | 105563 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 97.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.3. | SINAPI |  | MEIO-FIO INTERNO E PISO TÁTIL DO PASSEIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.3.0.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 470.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.3.0.0.2. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 119.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.4. | SINAPI |  | PISTA DE CAMINHADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.4.0.0.1. | PMCC | 121 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61 (ADAP. SINAPI 94993). AF_08/2022 | M2 | 307 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.4.0.0.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 307 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.4.0.0.3. | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.4.0.0.4. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 307 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.2. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.3. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.4. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 7.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.5. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 189.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.6. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 92.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.7. | SINAPI-I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 120 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.8. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3600 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.9. | SINAPI-I | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.10. | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.11. | SINAPI-I | 2731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 192 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.12. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 10.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.5.0.0.13. | SEINFRA | C3436 | ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (ADAP. SEINFRA C3436) | M2 | 298.16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.6. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA ELEVADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.6.0.0.1. | PMCC | 121 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61 (ADAP. SINAPI 94993). AF_08/2022 | M2 | 72.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.6.0.0.2. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 72.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.6.0.0.3. | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.6.0.0.4. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 52.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.6.0.0.5. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 72.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.7. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE E ESPAÇO DE BICICLETÁRIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.7.0.0.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 6.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.7.0.0.2. | SINAPI-I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 8.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.7.0.0.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 268.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.7.0.0.4. | PMCC | 121 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61 (ADAP. SINAPI 94993). AF_08/2022 | M2 | 130.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.7.0.0.5. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 130.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.7.0.0.6. | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.8. | SINAPI |  | EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA EM AÇO INOXIDÁVEL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.8.0.0.1. | COTAÇÃO | 002 | VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - INOX POLIDO 304 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.8.0.0.2. | COTAÇÃO | 003 | SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL - INOX POLIDO 304 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.8.0.0.3. | COTAÇÃO | 004 | SIMULADOR ELÍPTICO INDIVIDUAL - INOX POLIDO 304 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.8.0.0.4. | COTAÇÃO | 005 | CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL - INOX POLIDO 304 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.8.0.0.5. | COTAÇÃO | 006 | CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - INOX POLIDO 304 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.8.0.0.6. | COTAÇÃO | 007 | SIMULADOR DE SURF DUPLO - INOX POLIDO 304 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.8.0.0.7. | COTAÇÃO | 008 | SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL - INOX POLIDO 304 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.8.0.0.8. | COTAÇÃO | 009 | PLACA ORIENTATIVA EM AÇO INOX 304 EM CHAPA 1,0 M X 2,0 M X 0,9 MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.9. | SINAPI |  | PLAYGROUND | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.9.0.0.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 50 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.9.0.0.2. | SINAPI-I | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 29.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.9.0.0.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 882 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.9.0.0.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 61.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.10. | SINAPI |  | PERGOLADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.10.0.0.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.10.0.0.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.10.0.0.3. | SINAPI | 105074 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 51.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.10.0.0.4. | SINAPI | 105092 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | 158.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.10.0.0.5. | SINAPI-I | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 374.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.10.0.0.6. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 470.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.10.0.0.7. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 470.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.10.0.0.8. | SINAPI | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 470.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11. | SINAPI |  | BANHEIROS PÚBLICOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.1.0.1. | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.1.0.2. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 42.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.1.0.3. | PMCC | 78 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 68.32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.1.0.4. | SINAPI | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.1.0.5. | SINAPI-I | 41199 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.1.0.6. | SINAPI | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.1. | SINAPI |  | ESTAQUEAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.1.1. | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.2. | SINAPI |  | BLOCOS DE COROAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.2.1. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.2.2. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.2.3. | PMCC | 81 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, C25, BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, FCKk=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E BOMBEAMENTO | M3 | 1.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.3. | SINAPI |  | VIGA BALDRAME | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.3.1. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 29.41 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.3.2. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 30.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.3.3. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 69.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.3.4. | PMCC | 81 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, C25, BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, FCKk=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E BOMBEAMENTO | M3 | 1.67 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.3.5. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 29.41 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.2.3.6. | PMCC | 26 | EXECUCAO DE ATERRO INTERNO DE OBRA, COM AREIA PARA ATERRO, INCLUSO TRANSPORTE DMT ATÉ 30KM, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO | M3 | 6.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3. | SINAPI |  | SUPRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.1. | SINAPI |  | PILARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.1.1. | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 29.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.1.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.1.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.1.4. | PMCC | 81 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, C25, BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, FCKk=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E BOMBEAMENTO | M3 | 1.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.2. | SINAPI |  | VIGAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.2.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 41.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.2.2. | PMCC | 118 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRA SERRADA APARELHADA, E = 25 MM, COM APLICAÇÃO DE DESMOLDANTE (92270) | M2 | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.2.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 116.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.2.4. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 133.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.2.5. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.2.6. | PMCC | 81 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, C25, BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, FCKk=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E BOMBEAMENTO | M3 | 4.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.3. | SINAPI |  | LAJE MACIÇA - CONCRETO APARENTE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.3.1. | PMCC | 117 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA APARELHADA, 1 UTILIZAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE CONCRETO (92482) | M2 | 30.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.3.2. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 26.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.3.3. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.3.4. | PMCC | 81 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, C25, BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, FCKk=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E BOMBEAMENTO | M3 | 3.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.3.3.5. | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 30.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.4. | SINAPI |  | ELEVAÇÕES/ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.4.0.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 57.82 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.4.0.2. | SINAPI | 103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 24.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.4.0.3. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 22.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.4.0.4. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 16.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.5. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.5.1. | SINAPI |  | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.5.1.1. | SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 1.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.5.1.2. | SINAPI | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 167.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.5.1.3. | SEINFRA | C2110 | REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm | M2 | 167.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.5.1.4. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 14.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.5.2. | SINAPI |  | REVESTIMENTO CERÂMICOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.5.2.1. | SEINFRA | C1853 | PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE INCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 55.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.5.2.2. | SEINFRA | C1367 | FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm | M | 38.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.6. | SINAPI |  | PISOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.6.0.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.79 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.6.0.2. | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 44.47 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.6.0.3. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.6.0.4. | SEINFRA | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 30.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.6.0.5. | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 30.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.6.0.6. | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 5.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.6.0.7. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.7. | SINAPI |  | RAMPA DE ACESSO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.7.0.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.7.0.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.7.0.3. | PMCC | 28 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL E ALERTA, PEÇA DE CONCRETO COLORIDO * 25x25X2,5CM*, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, NBR 16537 | M | 1.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.8. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.8.1. | SINAPI |  | PORTAS E JANELAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.8.1.1. | SINAPI | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.8.1.2. | SINAPI | 91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.8.1.3. | SINAPI | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 38.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.8.1.4. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 10.47 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.8.1.5. | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 38.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.8.2. | SINAPI |  | ILUMINAÇÃO ZENITAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.8.2.1. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.9. | SINAPI |  | RIPADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.9.0.1. | SINAPI | 100670 | JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 3.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.9.0.2. | PMCC | 120 | EXECUÇÃO DE MADEIRAMENTO RIPADO EM MADEIRA DE GRÁPIA, 3X2 CM, ESPAÇAMENTO 1,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 4709) | M2 | 75.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.1. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.2. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.3. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.4. | SINAPI | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.5. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.6. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 16.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.7. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.8. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.9. | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.10. | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.11. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.12. | SINAPI | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.13. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.14. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.15. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.1.16. | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.2. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.2.1. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 38.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.2.2. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.2.3. | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.2.4. | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.2.5. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.2.6. | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.2.7. | SEINFRA | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3. | SINAPI |  | METAIS, LOUÇAS E TAMPOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.1. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.2. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.3. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.4. | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.5. | PMCC | 114 | BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, INCL. CUBA DUPLA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÕES FLEXÍVEIS PVC, ENGATES 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS AUTOMÁTICA METAL CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.6. | SEINFRA | C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.7. | PMCC | 119 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM AÇO INOX. (102253) | M2 | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.8. | SEINFRA | C4096 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | M2 | 1.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.9. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8.64 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.10. | SINAPI-I | 11457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.11. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.12. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.13. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.14. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.15. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 5.64 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.16. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.17. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.18. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.19. | SINAPI | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.10.3.20. | SINAPI-I | 1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | 21.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.1. | SINAPI |  | REDE ENTERRADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.1.1. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.1.2. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.1.3. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.1.4. | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.1.5. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.2. | SINAPI |  | ELETRODUTO, CAIXA DE PASSAGEM, PONTO DE TOMADAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.2.1. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.2.2. | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.2.3. | SINAPI | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.2.4. | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.2.5. | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.3. | SINAPI |  | CABOS ELÉTRICOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.3.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 78 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.3.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 83 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.3.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.4. | SINAPI |  | FITA LED | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.4.1. | SBC | 060386 | LUMINÁRIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.4.2. | ORSE | 13156 | Fonte Driver externa de 250ww, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.5. | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.5.1. | SINAPI | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.5.2. | SINAPI-I | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.5.3. | SINAPI-I | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.5.4. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.5.5. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.5.6. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.5.7. | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.5.8. | SEINFRA | C4531 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.6. | SINAPI |  | LÂMPADAS E INTERRUPTORES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.6.1. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.6.2. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.11.6.3. | ORSE | 13672 | Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.12. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.12.0.1. | PMCC | 55 | LIXAMENTO/DESBASTE DE CONCRETO OU ALVENARIA COM O USO DE LIXADEIRA ELÉTRICA COM DISCO DIAMANTADO | M² | 48.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.12.0.2. | SEINFRA | C3098 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃOS | M2 | 48.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.12.0.3. | SINAPI | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 48.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.12.0.4. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 167.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.12.0.5. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 167.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.12.0.6. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 30.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.12.0.7. | SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 522.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.13. | SINAPI |  | PLACAS DE INDICAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.13.0.1. | SINAPI-I | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.11.13.0.2. | SEINFRA | C3367 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 0.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.12. | SINAPI |  | PAISAGISMO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.12.0.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 2020 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.13. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.13.0.0.1. | PMCC | 92 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 35.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.13.0.0.2. | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 10.47 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
1.13.0.0.3. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  | 0
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
CAPÃO DA CANOA/RS
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | FILIPE BREHM MARQUES DA SILVA
2025-07-17 |  |  |  | CREA/CAU: | RS 171.406
Data |  |  |  | ART/RRT: | 13485932
Formulas:
Nº OPERAÇÃO = [1]DADOS!$F25
Note on K8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Considerar valores arredondados com (0,00)
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO