## Plan1
[16 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL |  | OBRA
REFORMA PARCIAL DO ESF ROGÊNIO DACOL - ESF CAPÃO NOVO
PROPONETE
[16 empty] | MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA |  | MUNICÍPIO - UF
CAPÃO DA CANOA / RS
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | Serviço | Serviço | #VALUE! | SINAPI |  | #REF! | - | #VALUE! |  | BDI 1 | #REF! | #VALUE!
0 |  | L | 145 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | REFORMA PARCIAL DA ESF - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO DA RECEPÇÃO, PINTURA E AFINS
1 | 1 | 1 | 145 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | #VALUE! | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 4 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | PLACA DE OBRA E PROTEÇÃO DO ENTORNO | - | 0 | 0 | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.0.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.0.3. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 64 |  | BDI 1
1 | 1 | 1 | 140 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | #VALUE! | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | SERVIÇOS EXTERNOS | - | 0 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 8 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | FACHADA | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.1. | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 5 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.2. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 20 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.3. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 351.76 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.4. | SINAPI-I | 3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 30 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.5. | Composição | PMCC132 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PASTILHA 10cm x 10cm (ADAP. 10874/ORSE) | M2 | 70.35 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.6. | Composição | PMCC133 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 cm, ELIANE OU SIMILAR, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (ADAP. 11369/ORSE) | M2 | 12.9 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.7. | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 2 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM EXTERNA | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.1. | SINAPI | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 2 | #VALUE! | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | SINAPI |  | RUFO CAPA | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.0.1. | ORSE | 09080 | RUFO ESTAMPADO EM ALUMÍNIO e = 0,8mm COM DESENVOLVIMENTO 25cm | M | 153.65 |  | BDI 1
1 | 1 | 1 | 127 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | #VALUE! | F | Meta | Meta | 3. | SINAPI |  | SERVIÇOS INTERNOS | - | 0 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 39 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 39 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | SINAPI |  | AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA RECEPÇÃO | - | 0 |  | BDI 1
3 | 3 | 3 | 4 | #VALUE! | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.1.1. | SINAPI |  | ABERTURA DE VÃO DE PAREDE | - | 0 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.1.1. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 20 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.1.2. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 25 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.1.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2 |  | BDI 1
3 | 3 | 3 | 11 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.1.2. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE NOVO BALÇÃO, FECHAMENTO DE VÃO E ARREMATES NA ALVENARIA DO VÃO DE ABERTURA | - | 0 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.1. | SINAPI | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.98 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.2. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 7.05 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.3. | SINAPI-I | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 2.7 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.4. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 22.8 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.5. | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 22.8 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.6. | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 22.8 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.7. | Composição | PMCC089 | APLICAÇÃO MANUAL DE CALFINO EM PAREDES INTERNAS, INCLUSO LIXAMENTO | M2 | 22.8 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.8. | SEINFRA | C0358 | BANCADA DE GRANITO COM BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) | M2 | 3.5 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.9. | SINAPI | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, FIXADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO | M2 | 2.64 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.2.10. | SINAPI-I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 6.28 |  | BDI 1
3 | 3 | 3 | 9 | #VALUE! | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.1.3. | SINAPI |  | AJUSTES DOS PONTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.3.1. | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.3.2. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.3.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.3.4. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.3.5. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.3.6. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.3.7. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.3.8. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 3 |  | BDI 1
3 | 3 | 3 | 9 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.1.4. | SINAPI |  | NOVO PISO DA SALA DAS RECEPCIONISTAS | - | 0 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.4.1. | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 4.3 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.4.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 14.52 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.4.3. | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 15.4 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.4.4. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.02 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.4.5. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 4.3 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.4.6. | Composição | PMCC080 | ARGAMASSA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO COM BETONEIRA, ESPESSURA = 2 CM | M2 | 14.52 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.4.7. | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 14.52 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.4.8. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 15.4 |  | BDI 1
3 | 3 | 3 | 5 | #VALUE! | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.1.5. | SINAPI |  | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS | - | 0 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.5.1. | SEINFRA | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 5.67 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.5.2. | Composição | PMCC134 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS (ADAP. 14051/ORSE) | M2 | 5.96 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.5.3. | SEINFRA | C1873 | PELÍCULA DE INSULFILM | M2 | 5.96 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.5.4. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 49 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 69 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.2. | SINAPI |  | DIVISÃO DE SALA EM DOIS AMBIENTES | - | 0 |  | BDI 1
3 | 3 | 3 | 7 | #VALUE! | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.2.1. | SINAPI |  | ABERTURA DE VÃO PARA NOVA PORTA | - | 0 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.32 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.1.2. | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 1.8 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.1.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.9 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.1.4. | SEINFRA | C4639 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm | M | 4.85 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.1.5. | SEINFRA | C0924 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX | M | 3.8 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.1.6. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 |  | BDI 1
3 | 3 | 3 | 13 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 13 | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.2.2. | SINAPI |  | PAREDE DIVISÓRIA, SHAFT E PISO DOS AMBIENTES | - | 0 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 18.8 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.2. | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 18 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.3. | SINAPI | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.98 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.4. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 11.7 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.5. | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | M | 3.3 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.6. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 21.6 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.7. | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 21.6 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.8. | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 21.6 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.9. | Composição | PMCC089 | APLICAÇÃO MANUAL DE CALFINO EM PAREDES INTERNAS, INCLUSO LIXAMENTO | M2 | 21.6 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.10. | Composição | PMCC080 | ARGAMASSA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO COM BETONEIRA, ESPESSURA = 2 CM | M2 | 18.26 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.11. | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 18.26 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.12. | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 22.5 |  | BDI 1
3 | 3 | 3 | 11 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.2.3. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.1. | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 18 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.2. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.4. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.5. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.6. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.7. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.8. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.9. | ORSE | 14057 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.3.10. | EMOP | 15.005.0240-0 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA , CONEXÕES E FIXAÇÃO PARA APARELHOS DE 9000 A 90000 BTU/H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 2 |  | BDI 1
3 | 3 | 3 | 17 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 3.2.4. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.1. | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.2. | SINAPI | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.3. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.4. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.5. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.6. | SINAPI | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.7. | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.8. | SINAPI | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.9. | ORSE | 04392 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO MOD. 455 OU SIMILAR | UN | 2 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.10. | SINAPI-I | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.11. | SEINFRA | C4928 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.12. | SINAPI-I | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.13. | SINAPI | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.14. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.15. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 |  | BDI 1
S | 3 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.4.16. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 |  | BDI 1
1 | 1 | 1 | 38 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | #VALUE! | F | Meta | Meta | 4. | SINAPI |  | INTERVENÇÕES PISO ÁREA EXTERNA | - | 0 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 9 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.1. | SINAPI | 104789 | INTERVENÇÕES PISO ÁREA EXTERNA | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.0.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 6.38 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.0.2. | SINAPI | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 3 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.0.3. | SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 2 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.0.4. | SEINFRA | C2285 | SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm | M | 5.35 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.0.5. | Composição | PMCC080 | ARGAMASSA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO COM BETONEIRA, ESPESSURA = 2 CM | M2 | 6.38 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.0.6. | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 6.38 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.0.7. | Composição | PMCC133 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 cm, ELIANE OU SIMILAR, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (ADAP. 11369/ORSE) | M2 | 5 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.0.8. | Composição | PMCC132 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PASTILHA 10cm x 10cm (ADAP. 10874/ORSE) | M2 | 5 |  | BDI 1
1 | 1 | 1 | 28 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | #VALUE! | F | Meta | Meta | 5. | SINAPI |  | PINTURAS | - | 0 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 2 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.1. | SINAPI | 88497 | ACABAMENTOS | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.1.0.1. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 117.92 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 7 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.2. | SINAPI |  | PINTURA INTERNA | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.2.0.1. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 235.8 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.2.0.2. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 44.4 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.2.0.3. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 263.55 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.2.0.4. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1179.25 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.2.0.5. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 170.52 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.2.0.6. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 170.52 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 4 | #VALUE! | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.3. | SINAPI |  | PINTURA DOS PERGOLADOS | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.3.0.1. | SEINFRA | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 64.35 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.3.0.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 6.43 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.3.0.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 64.35 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 4 | #VALUE! | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.4. | SINAPI |  | PINTURA DEPÓSITO LIXO | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.4.0.1. | SEINFRA | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 29.63 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.4.0.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 5.93 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.4.0.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 29.63 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 5 | #VALUE! | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.5. | SINAPI |  | PINTURA DAS GRADES | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.5.0.1. | SEINFRA | C2210/1 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE QUADRO EM TELA MOSQUETEIRA | M2 | 17.55 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.5.0.2. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 155.64 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.5.0.3. | FDE | 15.80.071 | GAVANIZAÇÃO À FRIO - PINTURA P/ESQUADRIAS - CONSERVAÇÃO | M2 | 31.12 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5.5.0.4. | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 155.64 |  | BDI 1
1 | 1 | 1 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | F | Meta | Meta | 6. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 |  | BDI 1
2 | 2 | 2 | 4 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 6.1. | SEINFRA | C1625 | LIMPEZA E TELE ENTULHO | - | 0 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 6.1.0.1. | SEINFRA | C1625 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 50 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 6.1.0.2. | SEINFRA | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 20 |  | BDI 1
S | 2 | S | 0 | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 6.1.0.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 90 |  | BDI 1
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F